MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

COORDENAÇÃO GERAL DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSPLANTE

ANEXO I

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 1312/GM/MS, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2000, E PORTARIA GM/MS Nº 2600, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, (ANEXO XVII), RDC Nº 61, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009, REFERENTE AOS LABORATÓRIOS DE HISTOCOMPATIBILIDADE, ENCAMINHE-SE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE/MS, AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS NO PROCESSO Nº ______________________________ DEVIDAMENTE INSTRUÍDO E ANALISADO POR ESTA SECRETARIA DE SAÚDE.

|  | Autorização |  | Renovação |
| --- | --- | --- | --- |

| NOME DO LABORATÓRIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE: |  |
| --- | --- |

I – SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA LABORATÓRIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE:

1 – NORMAS GERAIS

|  | Exigências gerais para autorização: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Declaração compromisso de realizar exames relativos à doação e transplante de rim com doadores vivos ou falecidos, nas 24 (vinte e quatro) horas do dia, nos 07 (sete) dias da semana; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Alvará sanitário/licença de funcionamento/licença sanitária: documento expedido pelo órgão sanitário competente estadual, municipal ou do Distrito Federal, que libera o funcionamento dos estabelecimentos que exerçam atividades sob regime de vigilância sanitária; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n.º da licença: |  |  | prazo de validade: |  | / |  | / |  |  |
|  |  | Manifestação dos Gestores Estadual e Municipal do SUS sobre a necessidade de sua criação e a possibilidade de seu credenciamento, no termos do item 1, da portaria GM/MS 2600/09; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 – NORMAS ESPECÍFICAS

Serão classificados em dois tipos:

TIPO I: Laboratórios com capacidade instalada e técnica apta a realizar procedimentos de histocompatibilidade por meio de sorologia;

TIPO II: Laboratórios com capacidade instalada e técnica apta a realizar procedimentos de histocompatibilidade por meio de sorologia e biologia molecular.

As exigências quanto à composição da equipe técnica mínima são comuns aos dois Tipos de Laboratório I e II.

A qual Tipo de Laboratório de Histocompatibilidade se destina este processo:

| Laboratório : |  | Tipo I |  | Tipo II |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ESTABELECIMENTO: |  |
| --- | --- |

| CGC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNES Nº: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Endereço: |  |  | Nº |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Bairro: |  | Cidade |  | UF |  | CEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Fone: |  | Fax: |  | E-mail: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| NATUREZA: | CONTRATADO |  |  | FILANTRÓPICO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTADUAL |  |  | MUNICIPAL |  |  |
|  | FEDERAL |  |  | PROPRIO |  |  |
|  |  |  |  | UNIVERSITARIO |  |  |

2.1 - Equipe Técnica:

Responsável técnico (RT): profissional de nível superior, da área da saúde e/ou biológica, legalmente habilitado, com treinamento teórico e prático pelo período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, realizado em um ou mais Laboratórios de Histocompatibilidade e Imunogenética nacionais, autorizados pelo SNT, ou internacionais que realizem atividades relacionadas a transplante;

| Nome: |  |  | nº registro: |  | UF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Responsável Técnico (RT) substituto: profissional de nível superior, da área da saúde e/ou biológica, legalmente habilitado, com treinamento teórico e prático pelo período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, realizado em um ou mais Laboratórios de Histocompatibilidade e Imunogenética nacionais, autorizados pelo SNT, ou internacionais que realizem atividades relacionadas a transplante;

| Nome: |  |  | nº registro: |  | UF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Profissional de nível superior ou médio, da área da saúde e/ou biológica, com treinamento comprovado para execução de atividades concernentes ao Laboratório de Histocompatibilidade e Imunogenética e;

| Nome: |  |  | nº registro: |  | UF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Nome: |  |  | nº registro: |  | UF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Nome: |  |  | nº registro: |  | UF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Nome: |  |  | nº registro: |  | UF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Profissional para tarefas administrativas

| Nome: |  |  | Formação: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Nome: |  |  | Formação: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Nome: |  |  | Formação: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Nome: |  |  | Formação: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| O Laboratório de Histocompatibilidade e Imunogenética possuem: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Regimento interno no qual constem |  |  |  |  |
|  |  |  |  | finalidade; |  |  |
|  |  |  |  | organograma descrevendo a estrutura administrativa e técnico-científica do laboratório, com definição do responsável legal, do RT e do RT substituto e qualificação; |  |  |
|  |  |  |  | qualificação e atribuições do responsável técnico do laboratório e dos demais profissionais envolvidos nos procedimentos. |  |  |
|  |  | ManualTecnico Operacional com tevnicas laboratoriais descritas adequada e detalhadamente |  |  |  |  |

| 2.2 – Instalações Físicas: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | O Laboratório de histocompatibilidade e imunogenética deve atender ao disposto nas normas sanitárias vigentes, suas atualizações ou as que vierem a substituí-la, conforme a RDC nº 61 de 01/12/09, Seção V; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sala para atendimento de pacientes; |  |  |
|  |  |  |  | Sala para coleta de amostras; |  |  |
|  |  |  |  | Laboratório de biologia molecular: deve ser composto por duas salas distintas, uma para procedimentos de pré-PCR (ausência de material amplificado) e outra para procedimentos de pós-PCR (presença de material amplificado); |  |  |
|  |  | Área Física adequada para o fluxo de exames realizados em termos de espaço, iluminação e ventilação, tanto para o atendimento dos pacientes quanto para a coleta de material biológico e execução dos exames |  |  |  |  |
|  |  | Disponibilidade de água purificada (tipo miliQ para Biologia Molecular e destilada para uso geral); |  |  |  |  |

| Equipamentos mínimos para Laboratórios Tipo I: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Congelador – 80ºC |  |  |
|  |  | Balança de Precisão |  |  |
|  |  | Microscópio ótico |  |  |
|  |  | Dispensadores de precisão adequados e suficientes com seringas de 1 ul e 5 ul |  |  |
|  |  | Estufa |  |  |
|  |  | Geladeira |  |  |

| Equipamentos mínimos para Laboratórios Tipo II: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Congelador – 80ºC |  |  |
|  |  | Balança de Precisão |  |  |
|  |  | Microscópio ótico |  |  |
|  |  | Dispensadores de precisão adequados e suficientes com seringas de 1 ul e 5 ul |  |  |
|  |  | Estufa |  |  |
|  |  | Geladeira |  |  |
|  |  | Termociclador |  |  |
|  |  | Dispensadores de precisão adequados e suficientes para extração de DNA |  |  |
|  |  | Amplificação e corrida eletrosférica |  |  |
|  |  | Fonte e cuba de eletroforese |  |  |
|  |  | Congelador – 20º C |  |  |
|  |  | Microcentrífuga |  |  |

| Área Física para Laboratórios Tipo II: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O espaço do setor de Biologia Molecular deve ser definido em três área distintas, alocadas em pelo menos duas salas separadas. |  |  |  |  |
|  |  | 1º) Área I: para preparo de reagentes pré-mix com restrição de trafégo de pessoas e utilização de aventais exclusivos; |  |  |
|  |  | 2º) Área II: para extração de DNA (pode estar na mesma sala da área I); com restrição de tráfego de pessoas e utilização de aventais exclusivos; |  |  |
|  |  | 3º) Área III – (sala distinta) para procedimentos de amplificação e pós amplificação do DNA. |  |  |
|  |  | Reagentes são armazenados e utilizados de acordo com especificaçãoes do fabricante e etiquetados com informações pertinentes e adequadas (data de preparo, nome do técnico, validade). |  |  |
|  |  | Pasta com descrição, data e resultados dos testes de controle de qualidade dos reagentes realizados e adequados |  |  |
|  |  | Arquivo dos testes e laudos dos resultados por um período mínimo de 5 anos |  |  |
|  |  | Folhas de leitura dos exames com informaçãoes sobre o paciente e reagentes utilizados e assinados pelo técnico responsável |  |  |
|  |  | Realização de pelo menos 30 tipificaçãoes HLA e 30 provas cruzadas para avaliação pela comissão |  |  |

3 - CONCLUSÃO

O Laboratório de Histocompatibilidade cumpre, no que lhe cabe, ao disposto na Portaria GM/MS nº 1.312 de 30 de novembro de 2000,Portaria GM/MS nº 2600 de 30 de outubro de 2009, RDC nº 61 de 01 de dezembro 2009.

| 4 – CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DA CNCDO-ESTADUAL |  |  |  | 5 - CARIMBO E ASSINATURA DO SECRETÁRIO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 - DATA: |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7 – Vistoria será realizada pelo  Sistema Nacional de Transplantes/Ministério da Saúde, podendo, para isto, solicitar a participação de um representante da Associação Brasileira de Histocompatibilidade e um representante da Central de Notificação Captação e Distribuição de Órgãos do Estado.

Parecer final da Comissão após vistoria:

| Representante da Coordenação-Geral do Sistema Nacional de Transplantes/Ministério da Saúde |  |
| --- | --- |
| Nome: |  |
| Representante da Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos |  |
| Nome: |  |

| 8 - DATA: |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |